Правила пожарной безопасности

при эксплуатации электрооборудования

Статистика показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установки эксплуатации электрооборудования.

Большинство мужчин считают себя специалистами в области электричества и модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или поздно непрофессионально выполненные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару.

Пожарная охрана Юрлинского района напоминает:

1. Своевременно проводите осмотры состояние электропроводки, электрооборудования;

2. Не оставляйте включенные электронагревательные приборы без присмотра;

3. Не допускайте соприкосновение электропроводов с деревянными конструкциями.

4. Если при включении или выключении бытовой техники из розетки Вы видите искры, розетки нагреваются при выключении в сеть бытовой техники - срочно замените розетку.

5.  Дешевые розетки и удлинители, купленные с рук, многократно увеличивают риск пожара.

6. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами. Через дверные пороги, удлинители с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя.

7.  Электрические утюги, плитки, чайники и  другие нагревательные приборы должны быть установлены на несгораемых подставках.

Признаками тления, горения проводов являются: потемнение оплеток, запах горящей резины, искрение в местах короткого замыкания. Обнаружив эти признаки, следует немедленно обесточить электропроводку, вывернуть предохранительную пробку, или выключить выключатель, рубильник.

Помните, что тушить водой проводку, находящуюся под током, опасно для жизни. Не отключенные  электроприборы или горящие провода можно тушить углекислотными и порошковыми огнетушителями.